第一包：锅炉

| 名 称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 金额 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉主体 | 20T/h 链条 | 台 | 1 |  | 炉排变频调速 |
| 鼓风机 | 配套 | 台 | 1 |  |  |
| 引风机 | 配套 | 台 | 1 |  | 变频调速启动 |
| 出渣机 | 配套 | 套 | 1 |  | 刮版式 |
| 上煤机 | 配套 | 套 | 1 |  | 垂直式 |
| 循环水泵 | IS-200-150-315 | 台 | 2 |  | Q=400m3/h |
| 电控柜 |  | 套 | 1 |  |  |
| 烟风道 |  | 组 | 1 |  | 风道地下 |
| 仪表、阀门 |  | 套 | 1 |  | 热电偶传感温度记录 |
| 安装费 |  |  |  |  |  |
| 运费 |  |  |  |  |  |
| 资料、监检费 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：温度：热电偶传感、自动记录3套/台；阀门：铸钢中压闸板式

| 名 称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 金额 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉主体 | 15T/h 链条 | 台 | 1 |  | 炉排变频调速 |
| 鼓风机 | 配套 | 台 | 1 |  |  |
| 引风机 |  | 台 | 1 |  | 变频调速启动 |
| 出渣机 |  | 套 | 1 |  | 刮版式 |
| 上煤机 |  | 套 | 1 |  | 垂直式 |
| 电控柜 |  | 套 | 1 |  |  |
| 烟风道 |  | 组 | 1 |  | 风道地下 |
| 仪表、阀门 |  | 套 | 1 |  | 热电偶传感温度记录 |
| 安装费 |  |  |  |  |  |
| 运费 |  |  |  |  |  |
| 资料、监检费 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：温度：热电偶传感、自动记录3套/台；阀门：铸钢中压闸板式

第二包：除尘器

要求：除尘率：≥97%   脱硫效率：50-80%

| 名 称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水浴除尘器主体及附件 | 20t/h | 台 | 1 | 主体麻石与采暖锅炉（SZL14-1.0-115/70-AⅢ）配套 |
| 水浴除尘器主体及附件 | 15t/h | 台 | 1 | 主体麻石与采暖锅炉（SZL10.5-1.0-115/70-AⅢ）配套 |